## Лист_1
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Рублёв Олег Михайлович
«____» ____________ 2026 года
ЗАЯВКА - №447(Т)
Объект: Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой
Вид работ: Канализация (внутренние сети) К2
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.): весь Объект тсроительства
п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Аналог | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
1 | Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR 17 DN110 мм | м | 613 | 2026-03-15 | По согласованию
2 | Труба из армированного полипропилена Ø32 PN20, Tmax=95 ГОСТ 32415-2013 | м | 100
3 | Ревизия из полиэтилена DN110 ПЭ100 SDR 17 | шт | 14
4 | Отвод канализационный 45 ˚ ПЭ 100 SDR 17 DN110 | шт | 290
5 | Отвод канализационный 90˚ ПЭ 100 SDR 17 DN110 | шт | 4
6 | Угольник 90˚ DN32 | шт | 20
7 | Тройник канализационный 45˚ ПЭ 100 SDR 17 DN110 | шт | 38
8 | Тройник канализационный 90˚ ПЭ 100 SDR 17 DN110 | шт | 8
9 | Муфта противопожарная DN110 | шт | 105
10 | Седловой отвод DN110х 1" | шт | 5
11 | Муфта электросварная ПЭ 100 SDR 17 DN110х110 | шт | 82
12 | Хомут соединительный для труб SML DN100 | шт | 20
13 | Хомут усиливающий для труб SML DN100 | шт | 20
14 | Муфта соединительная SML для соединения гладких концов двух труб из различных материалов | шт | 2
15 | Изоляция трубопровода изделиями К-Flex ST 13х114 мм | шт | 252
16 | Труба чугунная SML DN100 | м | 20
17 | Труба из армированного полипропилена Ø20, PN20, Tmax=95 ГОСТ 32415-2013 | м | 2800
18 | Труба из армированного полипропилена Ø25, PN20, Tmax=95 ГОСТ 32415-2013 | м | 1100
19 | Труба из армированного полипропилена Ø50, PN20, Tmax=95 ГОСТ 32415-2013 | м | 70
20 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука К-Flex ST 13х022 мм длиной 2 м (Ø20) | м | 2800
21 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука К-Flex ST 13х028 мм длиной 2 м (Ø25) | м | 1100
22 | Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука К-Flex ST 13х054 мм длиной 2 м (Ø50) | м | 50
23 | Хомут составной с виброгасителем для стандартных нагрузок Termoclip PI-НD 50 | шт | 100
24 | Мастика предел огнестойкости el 180 | кг. | 10
25 | Анаэробный уплотнитель для резьбовых соединений | гр. | 500
26 | Пена монтажная огнестойкая 750мл под пистолет | шт | 4
27 | Пистолет для монтажной пены | шт | 1
28 | Хомут составной с виброгасителем для стандартных нагрузок Termoclip PI-НD 4"(108-114) | шт | 490
29 | Анкер забивной HENO M8 x 30 "Termoclip" | шт | 1000
30 | Болт T-образный TBТ 41 8F M10x60 "Termoclip" | шт | 500
31 | Гайка шестигранная HN DIN 934 M10 - 8 "Termoclip" | шт | 500
32 | Траверса монтажная 40х20х3000 | шт | 100
33 | Шайба увеличенная TLW M10 D28 2F Hdg "Termoclip" | шт | 500
0 | столбец "Ед. изм." должен соответствовать единице товара продаваемого поставщиком
** | сроки поставки согласованы с Отделом комплектации
На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
Складкских остатков заказываемого материала на указанный объект не имеется: инженер ПТО по инженерным сетям |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 27 февраля 2026 г.
Заявку составил: инженер ПТО по инженерным сетям |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 27 февраля 2026 г.
Контактная информация отдела комплектации: e-mail: omts@ssk-yamal.ru, тел.: 8(3452)66-80-60 доб. 204, 302, 206