## Лист_1
Согласовываю:
Руководитель проекта ООО «ССК»
___________________/ Кашлач Алексей Викторович
«____» ____________ 2025 года
ЗАЯВКА - №630(Т)
Объект: Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард, правый берег р. Шайтанка
Вид работ: Водоснабжение (наружные сети)
Место проведения работ (блок, секция, этаж и т.д.):
п/п | Наименование МТР, оборудования | Ед. изм.* | Количество | Срок поставки/очередность** | Аналог | Технические характеристики, параметры, идентификационные номера, коды, завод-изготовитель
1 | Переход ПЭ/нерж.сталь 90/89 ПЭ100 SDR11 | шт | 2 | 2026-01-25 | по согласованию
2 | Приварной фланец Ду 80 нерж.сталь с комплектом крепежа и прокладки | шт | 2 | 2026-01-25
3 | Фланц.задвижка Ду80 | шт | 1 | 2026-01-25
4 | Отвод Ду80 90гр. нерж.сталь | шт | 1 | 2026-01-25
5 | Тройник переходной приварной Ду80х65 нерж.сталь | шт | 1 | 2026-01-25
6 | Отвод Ду65 90гр. нерж.сталь | шт | 2 | 2026-01-25
7 | Фланц.задвижка с электродвигателем Ду65 | шт | 2 | 2026-01-25
8 | Фланц. фильтр Ду65 | шт | 2 | 2026-01-25
9 | Фланц. обратный клапан Ду65 | шт | 2 | 2026-01-25
10 | Насос 15-18 м.в.ст, 14-18 м3/час, до 2,3 кВт, 2900 об/мин, всасывающий патрубок 65, нагнетательный 40 | шт | 2 | 2026-01-25
11 | Фланц. задвижка Ду40 | шт | 2 | 2026-01-25
12 | Отвод Ду 40 90гр. нерж.сталь | шт | 2 | 2026-01-25
13 | Тройник переходной приварной Ду65х40 нерж.сталь | шт | 1 | 2026-01-25
14 | Переход нерж.сталь Ду65х80 | шт | 1 | 2026-01-25
15 | Фланец нер.сталь приварной Ду 65 с комплектом крепежа и прокладки (шпилька 1,5м) | шт | 4 | 2026-01-25
16 | Фланец нер.сталь приварной Ду 40 с комплектом крепежа и прокладки (без шпильки) | шт | 2 | 2026-01-25
17 | Труба нерж.сталь Ду80 | м | 1 | 2026-01-25
18 | Труба нерж.сталь Ду65 | м | 1 | 2026-01-25
19 | Труба нерж.сталь Ду40 | м | 1 | 2026-01-25
20 | Шкаф управления насосной станцией: - преобразователь частоты на каждый насос; - датчик давления на каждый насос; - защита от сухого хода; - прямой пуск насосов; - устройство плавного пуска; - наличие АВР. | компл. | 1 | 2026-01-25
* | столбец "Ед. изм." должен соответствовать единице товара продаваемого поставщиком
** | сроки поставки согласованы с Отделом комплектации
На материалы предоставить паспорта качества и сертификаты.
Складкских остатков заказываемого материала на указанный объект не имеется: инженер отдела инженерных сетей и сооружений |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 23 декабря 2025 г.
Заявку составил: инженер отдела инженерных сетей и сооружений |  | __________/ | Э.А. Каплюченко |  | 23 декабря 2025 г.
Контактная информация отдела комплектации: e-mail: omts@ssk-yamal.ru, тел.: 8(3452)66-80-60 доб. 204, 302, 206