## Объем работ
Приложение №3
к заявке №108(В) от 25.09.2025г.
Ведомость объемов работ по монтажу дверей Объект: Жилой комплекс (ГП-13, ГП-14, ГП-15, ГП-16, ГП-16.1), расположенный по адресу: Ямало-Ненецкий округ, г.Салехард, правый берег р.Шайтанка
Спецификация дверей ГП-13
Марка | ГОСТ | Наименование | Количество по этажам | [10 empty] | Кол. по схемам | Примечание | Доп. Оборудование
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Тех. Этаж | Крыша
7 | ТУ 25.12.10-007-14513602-2018 | ДПМО-1 EI60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | Лестничная клетка | Доводчик, уплотнение в притворах
8 | ГОСТ31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Н П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | Прихожая (Входная дверь)
9 | ГОСТ31173-2016 | ДСВ Б Оп Л Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Прихожая (Входная дверь)
10 | ГОСТ31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 105 | Прихожая (Входная дверь)
1 | ГОСТ31173-2016 | ДСВ В Оп Пр Брг Н П2лс М3 2100х800 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ПУИ
11 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1100 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Колясочная | Доводчик, уплотнение в притворах
12 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EIS60 Л 2100х1100 RAL 7039 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | Лифтовый холл | Доводчик (требуется по ГОСТу)
13 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1400 RAL 7039 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Тамбур | Доводчик, уплотнение в притворах
14 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1500 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Входная группа | Доводчик, уплотнение в притворах
15 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Тех помещение, Электрощитовая | Доводчик (требуется по ГОСТу)
15 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Тех.этаж (Лестн.клетка) | Доводчик, уплотнение в притворах
16 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | (Тех. этаж)
17 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | (Тех. этаж)
[13 empty] | Итого | 247
Спецификация дверей ГП-14
Марка | Обозначение | ГОСТ | Количество по этажам 1: Количество по этажам |  |  | Кол. по схемам | Примечание | Доп. Оборудование
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Тех. Этаж | Крыша
10 | ТУ 25.12.10-007-14513602-2018 | ДПМО-1 EI60 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | Лестничная клетка | Доводчик, уплотнение в притворах
11 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Н П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | Прихожая (Входная дверь)
12 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Л Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | Прихожая (Входная дверь)
13 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | Прихожая (Входная дверь)
1 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ В Оп Пр Брг Н П2лс М3 2100х800 RAL 7039 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ПУИ
14 | ГОСТ 23747-2015 | ДАН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1100 RAL 7039 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Колясочная | Доводчик, уплотнение в притворах
15 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EIS60 Л 2100х1100 RAL 7039 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | Лифтовый холл | Доводчик (требуется по ГОСТу)
16 | ГОСТ 23747-2015 | ДАН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1400 RAL 7039 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Тамбур | Доводчик, уплотнение в притворах
17 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1500 RAL 7039 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Входная группа | Доводчик, уплотнение в притворах
18 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | (Тех. этаж)
19 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | (Тех. этаж)
20 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | Тех помещение, Электрощитовая | Доводчик (требуется по ГОСТу)
20 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Тех.этаж (Лестн.клетка) | Доводчик, уплотнение в притворах
[13 empty] | Итого | 247
Спецификация дверей ГП-15
Марка | ГОСТ | Наименование | Количество по этажам 1: Количество по этажам |  |  | Кол. по схемам | Примечание | Доп. Оборудование
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Тех. Этаж | Крыша
7 | ТУ 25.12.10-007-14513602-2018 | ДПМО-1 EI60 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | Лестничная клетка | Доводчик, уплотнение в притворах
8 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Н П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | Прихожая (Входная дверь)
9 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Л Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | Прихожая (Входная дверь)
10 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ Б Оп Пр Прг Вн П2лс М3 2100х1100 (Материалы для изготовлнеия на выбор поставщика, визуализация должна соответствовать приложенной картинке, добавить глазок) | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 106 | Прихожая (Входная дверь)
1 | ГОСТ 31173-2016 | ДСВ В Оп Пр Брг Н П2лс М3 2100х800 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ПУИ
12 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EIS60 Л 2100х1100 RAL 7039 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | Лифтовый холл | Доводчик (требуется по ГОСТу)
11 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1100 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Колясочная | Доводчик, уплотнение в притворах
13 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1400 RAL 7039 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Тамбур | Доводчик, уплотнение в притворах
14 | ГОСТ 23747-2015 | ДAН Т Км Бпр Дв Пр Р 2100х1500 RAL 7039 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Входная группа | Доводчик, уплотнение в притворах
15 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | Тех помещение, Электрощитовая | Доводчик (требуется по ГОСТу)
15 | ГОСТ 57327-2016 | ДПО-01EI30 Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | Тех.этаж (Лестн.клетка) | Доводчик, уплотнение в притворах
16 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Пр 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | (Тех. этаж)
17 | ГОСТ 31173-2016 | ДСН Оп Прг Л 2100х1100 RAL 7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | (Тех. этаж)
[13 empty] | Итого | 238
Примечание: 1. Предоставить визуализацию дверей и варианты фурнитуры по каждой марке, для согласования. 2. Фактический размер дверного блока уточнить до изготовления и монтажа. 3. Дополнительную информацию см. в приложениях 1,2. 4. При приемке выполненных работ, объемы работ уточняются с фактическими выполненными работами.
Подготовил: Ведущий инженер ПТО _______________________/ Жемчужникова М.А.