Приложение № 1

к Договору на выполнение работ

№

Техническое задание на проектирование

лестниц в помещения КНС на объекте:

"Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой".

|  | Заказчик по Договору | ООО «ССК» |
| --- | --- | --- |
|  | Подрядчик по договору | Не определен |
|  | Стадия | Рабочая документация |
|  | Исходные данные | Рабочая документация, альбом 292/08/23-Р-АР6 |
|  | Перечень работ и услуг, дополнительные требования | Разработка конструктивных решений по устройству лестниц в осях 10/Г-Д и 15/Г-Д (помещения КНС), необходимых конструктивных расчетов, требуемых к ним чертежей и спецификаций материалов. Результатом работ должен быть оформленный альбом марки КМД. Технические решения согласовать с Заказчиком |
|  | Требования к оформлению | Состав и содержание рабочей документации должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.502-2016, а также; Выдать рабочую документацию на электронном носителе с подписями ответственных лиц – 1 экз., на электронном носителе в редактируемом формате doc. и в форматах pdf, xls, dwg (для документов с графическим содержанием) |
|  | Состав проектной документации | В соответствии ГОСТ Р 21.101-2026 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Сводами правил, СНиП и ГОСТ |
|  | Примечание | Обеспечить сопровождение рабочей документации в части своих технических решений в Государственных службах |

| Субподрядчик: ООО «…» | Подрядчик: ООО «ССК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ___________________/…/ М.П. | Генеральный директор ____________________/Мундуть Г.И./ М.П. |